ООО «СарЭнергоПром»

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа блока дозирования реагента (БДР).

| 1. ЗАКАЗЧИК |  |
| --- | --- |
| 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОРАПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА |  |
| 3. КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЗИРУЕМОЙ ЖИДКОСТИ |
| 4.1 Наименование |  |
| 4.2 Категория и группа взрывоопасной смеси |  |
| 4.3 Рабочая температура ( tраб), [°С], не менее |  |
| 4.4 Кинематическая вязкость при (tраб), [мм2/с] |  |
| 4.5 Упругость паров при ( tраб), [кПа] |  |
| 4.6 Плотность, [кг/м3] |  |
| 4.7 Абразивность | Да (___) | Нет(___) |
| 4.8 Размер зерен, [мм] |  |
| 4.9 Содержание твердых частиц, [%] |  |
| 4.10 ПДК, [мг/м3] |  |
| 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОЗИРОВОЧНЫМ НАСОСАМ |
| 5.1 Количество дозировочных насосов (НД), [шт] |  |
| 5.2 Производительность НД, [л/ч] |  |
| 5.3 Давление НД, [кгс/см2] |  |
| 5.4 Давление на приемной линии, [кгс/см2] |  |
| 5.5 Тип НД | плунжерный мембранный (герметичный) |
| 5.6 Материал проточной части | сталь 12Х18Н9Т; ( сталь 20; 09Г2С; ( Другой___________ |
| 5.7 Управление производительностью НД | Ручное регулирование подачи на ходу; |
|  | Частотное регулирование подачи на ходу, глубина регулирования 40-100%; |
|  | Дистанционное управление электроисполнительным механизмом, глубина регулирования 0-100% |
| 5.8 Дополнительные требования к НД (указать требования) |  |
| 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ |
| 6.1 Технологический трубопровод |
| 6.1.1 Материал трубной обвязки | сталь 12Х18Н9Т; ( сталь 20; 09Г2С; ( Другой___________ |
| 6.1.2 Нагнетательные линии НД - Приемные линии НД - | ( Независимые; ( Объединенные |
|  | ( Независимые; ( Объединенные |
| 6.1.3 Поставка в комплекте наружной нагнетательной линии, длина __________, мм | Да (___) | Нет(___) |
| 6.1.4 Поставка в комплекте обратного клапана для обвязки наружной нагнетательной линии, Ду ____,мм, материал ____________________________ | Да (___) | Нет(___) |
| 6.1.5 Предусмотреть дренажную линию | Да (___) | Нет(___) |
| 6.2 Управление запорной арматурой | Ручное (___) | Автоматическое(___) |
| 6.3 Дополнительное оборудование трубопровода (НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ): ( - фильтр сетчатый жидкостный; ( - гаситель пульсации; ( - клапан предохранительный; ( - клапан обратный; ( - манометр; ( - электроконтактный манометр; ( - мановакууметр; ( - манометр порыва мембраны гидроблока; ( - другое ___________________ |
| 6.4 Требования измерения расхода реагента | Да (___) | Нет(___) |
| 6.4.1 Расходомер на нагнетательной линии НД: | марка_________________________ выходной сигнал________________ |
| 7. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЧКИ РЕАГЕНТА |
| 7.1 Тип шестеренного насоса для закачки химреагента в расходную емкость, для перекачки химреагента из наружной емкости во внутреннюю и для перемешивания химреагента в емкости | ( НМШ 5-25-4/1У; кол-во ______,[шт] ( другой_______________________; кол-во_______,[шт] |
| 8. ТРЕБОВАНИЯ К ЕМКОСТЯМ |
| 8.1 Наличие внутренней емкости с визуальным уровнемером | Да (___) | Нет(___) |
| 8.1.1 Объем расходной емкости (НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ) | 0,4 (м3) ; 1(м3); 2,5(м3); 4,0(м3); 5,0(м3); 6,0(м3); 10(м3); ______(м3) |
| 8.1.2 Количество, [шт] |  |
| 8.1.3 Наличие фильтра на линии налива реагента в емкость | Да (___) | Нет(___) |
| 8.1.4 Наличие электрообогревателя, кроме (0,4 м3) | Да (___) | Нет(___) |
| 8.1.5 Наличие визуального термометра | Да (___) | Нет(___) |
| 8.1.6 Наличие тарировочной емкости (НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ) | ( 5 (дм3) | ( другой_____(дм3) |
| 8.2 Наличие наружной емкости | Да (___) | Нет(___) |
| 8.2.1 Объем наружной емкости (НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ) | 4,0(м3); 6,0(м3); 10(м3) |
| 8.2.2 Количество, [шт] |  |
| 8.2.3 Наличие электрообогревателя | Да (___) | Нет(___) |
| 9. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЛОК-БОКСА |
| 9.1 Технологический отсек (класс взрывоопасной зоны В-1А) и аппаратный отсек (общепромышленное исполнение) на одном основании. Блок устанавливается за пределами взрывоопасной зоны. | ( |
| 9.2 Технологический отсек (класс взрывоопасной зоны В-1А) и аппаратный отсек (общепромышленное исполнение), отдельно, который устанавливается за пределами взрывоопасной зоны. | ( |
| 9.3 Технологический отсек (класс взрывоопасной зоны В-1А). Шкафы управления, шкафы силовые, вторичные приборы размещаются за пределами взрывоопасной зоны. | ( |
| 9.4 Технологический отсек (класс взрывоопасной зоны В-1А), со шкафом управления и силовым оборудованием взрывозащищенного исполнения размещаются на стене технологического отсека. | ( |
| 10. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ |
| 10.1 Система освещения |
| 10.1.1 Рабочие освещение в технологическом и аппаратном отсеках | ( |
| 10.1.2 Аварийное освещение | ( технологическом отсеке |
|  | ( аппаратном отсеке |
| 10.1.3 Необходимость наружного освещения | ( технологическом отсеке |
|  | ( аппаратном отсеке |
| 10.2 Обогрев аппаратного и технологического отсеков | ( водяное от внешнего источника |
|  | ( электрическое во взрывозащищенном исполнении |
| 10.3 Система вентиляции |
| 10.3.1 Принудительная вытяжная с естественной приточной | ( |
| 10.3.2 Принудительно приточно-вытяжная вентиляция | ( |
| 10.3.3 Резервирование системы вентиляции | ( |
| 11. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ |
| 11.1 Уровень управления | ( ручное ( сухой контакт ( автоматическое |
| 11.2 Тип контроллера | ( Siemens ( другой (указать тип) ___________________________ |
| 11.3 Контроль текущего уровня реагента в емкости | ( датчик уровня ПМП-062 ( другой (указать тип) ___________________________ |
| 11.4 Контроль давления на выходе НД | ( дистанционный (указать тип) __________________________ ( местный (манометр показывающий) |
| 11.5 Контроль засоренности фильтра | ( дистанционный (указать тип) __________________________ ( местный (мановакуумметр) |
| 11.6 Контроль текущего расхода реагента | ( |
| 11.7 Контроль температуры в емкости | ( дистанционный (указать тип) ___________________________ ( местный |
| 11.8 Контроль и регулирование температуры в техническом и аппаратном отсеке. | Выполняется по умолчанию |
| 11.9 Контроль загазованности в блоке технологическом | ( |
| 11.10 Контроль пожарной безопасности | ( |
| 11.11 Световая и звуковая сигнализация аварийных ситуаций | ( |
| 11.12 Дистанционное включение/отключение НД | ( |
| 11.13 Дистанционное управление подачей реагента в пределах номинальной производительности НД | ( |
| 11.14 Автоматическое повторное включение НД при восстановлении питающей сети | ( |
| 11.15 Контроль состояния НД | ( |
| 11.16 Контроль несанкционированного доступа | ( |
| 11.17 Дополнительные требования: |
| 12. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ |
| 12.1 Установить датчики и вывести кабель до клеменных коробок на стене блока | ( |
| 12.2 В комплект поставки включить кабель, марка__________________, длина ______________мм | ( |
| 12.3 Посты управления освещением и вентиляцией на внешней стене БДР | ( |
| 12.4 Пост управления НД в технологическом отсеке | ( |
| 12.5 Посты управления насосом налива реагента | ( |
| 13. СЕЙСМИЧНОСТЬ РАЙОНА УСТАНОВКИ, БАЛЛОВ ПО ШКАЛЕ РИХТЕРА |  |
| 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 14.1 Требования к наружной отделке блока (указать наружный цвет) | корпоративный цвет нефтяной компании заводская окраска НГО использовать другой цвет (указать какой) ______________________ |
| 14.2 Дополнительная информация: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия:___________________________________________________

почтовый адрес: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

тел.: ____________________

факс: ___________________

e-mail: __________________

web: ____________________

Примечания:

Стоимость и сроки поставки изделия согласовываются после заполнения опросного листа.

Представитель заказчика:

Должность _______________________

Ф.И.О.        _______________________

Подпись     _______________________

МП

# Text boxes

Адрес: 410003, г.Саратов, ул.Кооперативная, д. 100 ИНН: 6450946568, КПП: 645001001, ОГРН: 1116450002646 р/с: 40702810345010000072, к/с: 30101810400000000875, БИК: 046311875 в ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" в г.САРАТОВ Тел./факс (8452) 478-107, 478-108, 478-109