ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проработки конструкции и изготовления

Газорегуляторного пункта ГРПШ, ГРУ, ГРПБ, ГСГО, УГРШ, ГРПШН.

(ненужное зачеркнуть)

1. Аттестационное давление в газопроводе ___________________________________ МПа;

2. Фактическое давление в газопроводе:

зимой _______________________________________________ МПа;

летом _______________________________________________ МПа;

3. Давление настройки выходное:

1-й нитки ____________________________________________ МПа;

2-й нитки ____________________________________________ МПа;

3-й нитки ____________________________________________ МПа;

4-й нитки ____________________________________________ МПа;

4. Расход газа:

1-й нитки max  __________________ min __________________ м3/час;

2-й нитки max  __________________ min __________________ м3/час;

3-й нитки max  __________________ min __________________ м3/час;

4-й нитки max  __________________ min __________________ м3/час;

4а. Конструктивное исполнение (нужное подчеркнуть):

Основная линия и байпас;  Основная и резервная линии;  Две основных и две резервных линии;  Иное______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. Тип отопления ГРП: _____________________________________________________________

(водяное, газовое ГИИВ, АГУ, ОГ, электрическое, от внешнего источника, конвекторное)

6. Электроснабжение ______________________________________________________________

7. Учет расхода эл. энергии _________________________________________________________

8. Узел учета расхода газа: __________________________________________________________

(тип газового счетчика)

на входном газопроводе__________________________________________

на входе 1-й нитки______________________________________________

на входе 2-й нитки______________________________________________

на входе 3-й нитки______________________________________________

9. С дополнительным отсеком для оснащения ГРПБ телеметрией (да/нет) _________________

10. Прочие условия: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Расположение вх. и вых. газопровода относительно ГРП (слева направо либо справа налево)

(не нужное зачеркнуть)

Заказчик ________________________________________________________________________

(предприятие, адрес, телефон/факс)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для проработки конструкции и изготовления телеметрии

Газорегуляторного пункта (ГРПШ, ГРУ, ПГБ, ГРПБ, ГСГО, ГРПШН, УГРШ)

Аттестованное давление в газопроводе_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ МПа.

Фактическое давление в газопроводе _ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Мпа.

Давление настройки выходное    	1й нитки    _ _ _ _ _ _  Мпа.

2й нитки     _ _ _ _ _ _  Мпа.                                                              3й нитки    _ _ _ _ _ _ _ Мпа.

Контролируемые параметры:

| Давление газа на входе |  | Давление газа на выходе |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перепад давления на фильтрах |  | Перепад давления на счетчиках газа |  |
| Температура газа на входе |  | Температура газа на выходе |  |
| Температура в технологическом помещении |  | Температура в помещении телеметрии |  |
| Температура в вспомогательном помещении (АОГВ) |  | Температура наружного воздуха |  |
| Открытие входных дверей «сухой контакт» (в случае отсутствия охранной сигнализации) |  | Проникновение в помещение «сухой контакт» (в случае наличия охранной сигнализации) |  |
| Возгорание в помещение «сухой контакт» (в случае наличия пожарной сигнализации) |  | Загазованность технологического помещения «сухой контакт» |  |
| Загазованность вспомогательного помещения «сухой контакт с отключением газа на отопитель» |  |  |  |

По умолчанию все приборы имеют токовый выход 4-20мА или «сухой контакт», комплектуются при необходимости барьерами искразащиты и блоками питания.

Тип используемого оборудования для передачи на диспетчерский пункт:

- GSM канал (непрерывная передача через GSM модем)

- SMS GSM (передача параметров с помощью SMS сообщений)

- Выделенный канал (указать тип связи) (Ethernet, ADSL, радио, другой)

___________________________________________________________________

- Другое предпочтительное к использованию оборудования для передачи данных на диспетчерский пункт______________________________________________

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |  |
| Должность: | подпись |
|  | м.п |
| Контактный телефон, факс |  |